Zagadnienia i pytania na egzamin dyplomowy

studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Elektrotechnika i automatyka

(w roku akademickim 2024/2025)

Przedmiot: Automatyka

- Klasyfikacja układów sterowania.

- Opis dynamiki procesów metodą przestrzeni stanów.

- Pojęcie jakości i sposoby korekcji układów regulacji automatycznej.

- Stabilność liniowych układów sterowania.

- Regulatory typu PID.

- Sterowanie optymalne z kwadratowym wskaźnikiem jakości.

Przedmiot: Energoelektronika

- Przedstawić zasady sterowania tyrystorów zwykłych (SCR) oraz tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT).

- Omówić pracę i właściwości trójfazowego tyrystorowego prostownika mostkowego.

- Omówić pracę trójfazowego falownika napięcia z sinusoidalną modulacją szerokości impulsów.

- Przedstawić działanie podstawowego układu regulacji impulsowej napięcia stałego.

- Omówić pracę trójfazowego regulatora (sterownika) prądu przemiennego bez przewodu zerowego.

Przedmiot: Elektronika

- Własności i zastosowanie diody prostowniczej, Zenera, LED.

- Praca wzmacniacza elektronicznego: tranzystorowego i podstawowe parametry jego pracy: wzmocnienie, pasmo przenoszenia, rezystancja wejściowa i wyjściowa.

- Właściwości wzmacniacza operacyjnego i jego zastosowania.

- Tranzystor jako klucz (element przełączający). Praca w układach impulsowych i cyfrowych.

- Bramki logiczne w technologiach bipolarnych, CMOS i BiCMOS. Właściwości i obszary zastosowań.

Przedmiot: Napędy elektryczne

- Zasada regulacji prędkości kątowej napędu elektrycznego w stanach dynamicznych i ustalonych na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona opisanej równaniem różniczkowym dla sztywnego układu przeniesienia napędu i momencie oporowym:

- Biernym,

- Czynnym.

- Zasada doboru silnika do napędu

- Sposoby nastawiania prędkości na zadana wartość w stanie ustalonym napędu z silnikiem:

- Komutatorowym prądu stałego,

- Indukcyjnym klatkowym,

- Indukcyjnym pierścieniowym,

- Bezszczotkowym prądu stałego

- Przy wzrastającym lub malejącym momencie oporowym. Podać przykład przekształtników statycznych zasilających silnik lub innych urządzeń regulacyjnych.

- Sposoby realizacji hamowania elektrycznego napędu z silnikiem:

- Komutatorowym prądu stałego,

- Indukcyjnym klatkowym,

- Indukcyjnym pierścieniowym,

- Bezszczotkowym prądu stałego

przy czynnym lub biernym momencie oporowym.

- Omówić zjawiska zachodzące w układzie automatycznej regulacji prędkości silnika elektrycznego, przy strukturze szeregowej połączenia regulatora prędkości i regulatora momentu elektromagnetycznego, na przykładzie napędu z silnikiem komutatorowym prądu stałego. Przedstawić zachowanie się sygnałów występujących na wejściu i na wyjściu poszczególnych regulatorów podczas rozruchu lub hamowania.

Przedmiot: Podstawy elektrotechniki

1. Źródła energii elektrycznej. Źródła prądu i napięcia stałego i zmiennego. Twierdzenie Thevenina.

2. Pasywne i aktywne metody poprawy współczynnika mocy, w tym redukcji odkształceń przebiegów napięcia i prądu w obwodach elektrycznych

3. Analiza liniowych obwodów elektrycznych z okresowymi przebiegami napięć i prądów

4. Moce w obwodach z okresowymi przebiegami prądu i napięcia

5. Obwody trójfazowe – podstawowe pojęcia, struktury połączeń, moce.

Przedmiot: Teoria obwodów

1. Podać i omówić podstawowe prawa teorii obwodów elektrycznych

2. Wymienić i zdefiniować podstawowe elementy liniowych obwodów elektrycznych

3. Teoria mocy obwodów elektrycznych z sinusoidalnymi przebiegami napięć i prądów

4. Zastosowanie liczb zespolonych do analizy liniowych obwodów elektrycznych z sinusoidalnymi i okresowymi przebiegami napięć i prądów

5. Stan ustalony i nieustalony w obwodach elektrycznych – podać definicje i opisać metody analizy.

Przedmiot: Elektroenergetyka oraz Sieci i urządzenia elektryczne

- Kryteria doboru przewodów/kabli które powinny być uwzględnione podczas projektowania instalacji elektrycznych.

- Środki ochrony przeciwporażeniowej.

- Metody regulacji napięcia w SEE.

- Jakość energii elektrycznej

- Metody magazynowania energii elektrycznej w SEE.

- Typy i struktury sieci zasilających.

- Układy i struktury zasilania rezerwowego.

- Schematy zastępcze podstawowych elementów toru przesyłania energii eklektycznej

Przedmiot: Komputerowe systemy sterowania

- Czujniki i elementy wykonawcze.

- Elementy programu drabinkowego, czasomierze i liczniki.

- Przetworniki A-C i C-A, przetwarzanie wielkości i reprezentacje liczbowe.

- Zasada pisania programów sekwencyjnych.

- Przykłady systemów sterowania i regulacji w przemyśle.

Przedmiot: Metrologia elektryczna

- Błędy i niepewności w pomiarach bezpośrednich i pośrednich.

- Przekładniki napięć i prądów.

- Mostki prądu stałego i zmiennego.

- Pomiary mocy czynnej i biernej w sieciach trójfazowych.

- Analogowo-cyfrowy tor pomiarowy.

Przedmiot: Sieci komputerowe

1.    Model ISO/OSI sieci komputerowych
2.    Adresacja w warstwie łącza danych, sieciowej oraz transportowej modelu ISO/OSI.
3.    Różnice i podobieństwa między protokołami IPv4 i IPv6.
4.    Wybrane protokoły bramy wewnętrznej

Przedmiot: Technika mikroprocesorowa

- Struktura, właściwości, programowanie układów PLD

- Elementy i układy wchodzące w skład systemu mikroprocesorowego

- Struktura wewnętrzna mikroprocesora i mikrokontrolera

- Rodzaje pamięci półprzewodnikowych

- Architektury mikroprocesorów

- Przerwania

- Transmisja szeregowa

- Przetworniki A/C

- Timery

Przedmiot: Metody numeryczne

- Co to jest aproksymacja i interpolacja?

- Proszę wymienić i omówić metody całkowania numerycznego.

- Metody rozwiązywania równań i układów równań liniowych.

- Analiza widmowa proszę omówić właściwości.

- Rodzaje układów regulacji i metody doboru parametrów.

Przedmiot: Synteza cyfrowych układów sterowania

- Synteza automatów sekwencyjnych Moore'a i Mealy'ego.

- Optymalizacja liczby stanów automatu cyfrowego.

- Język projektowania VHDL. Poziomy abstrakcji opisu.

- Język projektowania VHDL. Współbieżność i sekwencyjność instrukcji. Konstrukcje syntezowalne i nie syntezowalne VHDL-a (typ plikowy, wskaźnikowy, itp..).

- Mikroarchitektury i mikrokontrolery implementowane w FPGA.

Elektroniczne cyfrowe urządzenia sterowania

- Budowa sterowników cyfrowych (PLC), układy czasowe i licznikowe.

- Budowa, właściwości, działanie programowalnych układów elektronicznych (PLD).

- Projektowanie algorytmów sterowania dla układów czasowo – licznikowych w systemach mikroprocesorowych.

Komputerowa technika pomiarowa

- Twierdzenie Kotielnikowa-Shanona , proszę przedstawić co to jest: próbkowanie, kwantowanie kodowanie.

- Rodzaje i zakresy typowych sygnałów pomiarowych.

- Czujniki do pomiarów temperatury.

- Przetworniki pomiarowe i ich istotne parametry.

- Podział i rodzaje czujników do pomiarów odległości, ruchu.

- Rodzaje interfejsów i magistral komputerowych.