WIEiK PK kierunek: Elektrotechnika i automatyka

studia II stopnia: stacjonarne 3 semestralne i niestacjonarne 4 semestralne

### specjalność: Elektroenergetyka

#### ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM

#### wersja 18-06-2025

( podzielone wg przedmiotów w planie studiów i zgodne z syllabusami do tych przedmiotów)

( zagadnienia z przedmiotów kierunkowych uzupełnione o wymagania ze studiów I stopnia)

Przedmioty kierunkowe

Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych

- Charakterystyka przetworników wielkości nieelektrycznych na wielkości elektryczne

- Struktura toru pomiarowego wybranej wielkości nieelektrycznej

- Rodzaje i charakterystyka techniczna interfejsów pomiarowych

- Klasyfikacja wraz z krótką charakterystyką czujników do pomiaru temperatury.

- Klasyfikacja wraz z krótką charakterystyką czujników do pomiaru sił.

- Klasyfikacja wraz z krótką charakterystyką czujników do pomiaru przemieszczeń liniowych.

- Klasyfikacja wraz z krótką charakterystyką czujników do pomiaru ciśnienia.

- Klasyfikacja wraz z krótką charakterystyką czujników do pomiaru drgań.

Z zakresu studiów I stopnia

- Metody mostkowe pomiaru wartości elementów RLC

- Metody pomiaru wartości średnich i skutecznych napięć i prądów zmiennych

Automatyka napędów przekształtnikowych

- Układy automatycznej regulacji prędkości i położenia

- Sterowanie skalarne i wektorowe silnika indukcyjnego

- Charakterystyka właściwości dynamicznych układu elektromechanicznego

Z zakresu studiów I stopnia

- Kształtowanie charakterystyk ruchowych silników asynchronicznych i synchronicznych

- Metody regulacji prędkości obrotowej silników prądu stałego

Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych

- Widma amplitudowe i fazowe funkcji okresowych, transformata Fouriera

- Sygnały ortogonalne i ich właściwości

- Zakłócenia sygnałów i metody ich eliminacji

- Znaczenie transformaty Laplace’a w zakresie przetwarzania sygnałów elektrycznych.

- Trygonometryczny i wykładniczy szereg Fouriera.

- Ciągła, dyskretna i krótkoczasowa transformata Fouriera.

- Analiza synchroniczna i asynchroniczna sygnałów. Okna czasowe. 5. Modulacja i demodulacja sygnałów.

Z zakresu studiów I stopnia

- Klasyfikacja i parametry sygnałów

- Metody przetwarzania A/C i C/A

Inżynieria sterowania / Sterowanie cyfrowe w Przemyśle 4.0

- Przykład uogólnionego schematu strukturalnego układu sterowania

- Zadania i metody optymalizacji parametrycznej

- Kryteria doboru nastaw regulatorów

- Parametry cyfrowych układów sterowania automatycznego

- Wyjaśnić znaczenie całki i różniczki w sterowaniu.

- Wyjaśnić działanie regulatora PID.

- Dostrajanie regulatora całkującego i różniczkującego. 4. Metody cyfrowe liczenia różniczki (ODE).

Z zakresu studiów I stopnia

- Parametry i charakterystyki typowych członów regulacji

- Metody badania stabilności układów liniowych ciągłych

Energoelektronika przemysłowa

- Wspomaganie przełączania elementów w trójfazowych falownikach napięcia

- Rewersyjne (nawrotne) układy prostowników

- Prostowniki z modulacją szerokości impulsów i zasady ich sterowania

- Filtry w układach z przekształtnikami energoelektronicznymi

- Zasady działania i właściwości trójfazowego, trójpoziomowego falownika napięcia (układ połączeń, sterowanie)

- Zasady pracy prostowników rewersyjnych (układy połączeń, zasady sterowania)

- Omówić zasady działania prostowników pracujących z modulacją szerokości impulsów (układ połączeń, zasady pracy, sterowanie, właściwości, zastosowania).

- Oddziaływanie przekształtników na sieć zasilającą (przyczyny negatywnego wpływu prostowników i regulatorów prądu przemiennego na sieć napięcia przemiennego, sposoby przeciwdziałania).

Z zakresu studiów I stopnia

- Właściwości, charakterystyki zewnętrzne i zasady sterowania tranzystorów IGBT.

- Układy prostowników trójfazowych sterowanych

Metody i zastosowania sztucznej Inteligencji

- Typowe topologie sieci komputerowych, protokoły transmisyjne

- Struktura zintegrowanego układu sterowania instalacjami w budynku

- Podstawowe modele struktur sieci neuronowych

- Przykład magistralnego programowanego systemu sterowania obiektu budowlanego

- Parametry protokołów transmisyjnych

- Charakterystyka narzędzi do projektowania systemów sterujących

Automatyka napędów przekształtnikowych

- Własności charakterystyk mechanicznych maszyn roboczych

- Dynamika ruchu obrotowego –moment żyroskopowy

- Kompensacja mocy biernej przy pomocy układów przekształtnikowych

- Sposoby wspomagania rozruchu silników indukcyjnych klatkowych i pierścieniowych dużej mocy

Mikrokontrolery i Sterowniki programowalne

- Elementy składowe sterownika PLC

- Przemysłowe interfejsy szeregowe. Protokoły komunikacyjne.

- Pomiary sygnałów analogowych. Analogowe wyjścia w sterownikach.

- Podstawowa struktura mikrokontrolera (CPU, zegar, szyna danych, szyna adresowa, szyna sterująca, pamięć programu, pamięć danych, układy czasowo – licznikowe, system przerwań, porty wejścia/wyjścia)

- Rodzaje, budowa i obsługa programowa portów WE/WY

- Budowa i cykl pracy sterowników PLC oraz parametry WE/WY cyfrowych i analogowych

- Zasady programowanie sterowników PLC w języku LD/FBD

Systemy monitoringu i sterowania w budownictwie

- Wysokonapięciowe przekładniki pomiarowe: schematy zastępcze, parametry,

- Typowe układy monitorowania i kontroli układów przesyłania energii

- Urządzenia do monitorowania oddziaływania obiektów elektroenergetycznych na człowieka i środowisko.

Przedmioty specjalizujące

Problemy jakości energii elektrycznej

- Rodzaje mocy w nieliniowych obwodach prądu przemiennego

- Jakość energii elektrycznej w obwodach o napięciach i prądach sinusoidalnie zmiennych

- Klasyfikacja filtrów i kompensatorów.

Układy zasilania w elektromobilności

- Specyficzne właściwości napędów trakcyjnych

- Silnik szeregowy prądu stałego zasilany z przerywacza stałoprądowego

- Budowa i układy zasilania silników bezszczotkowych prądu stałego

- Właściwości dynamiczne trakcyjnego układu przeniesienia napędu

- Systemy elektromechaniczne zasilane ze źródeł prądu przemiennego,jednofazowego

- Wpływ rodzajów silników napędowych, metod ich sterowania na dynamikę pojazdu

Z zakresu studiów I stopnia

- Porównanie charakterystyk ruchowych silników DC i AC

- Analiza składników równania mechanicznego układu elektromechanicznego

- Z zakresu studiów I stopnia

- Charakterystyki ruchowe silnika szeregowego prądu stałego

- Charakterystyki ruchowe silnika indukcyjnego

Przesył, rozdział i sterowanie rozpływem energii elektrycznej

- Rodzaje linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych oraz ich schematy zastępcze

- Metody regulacji napięcia w sieciach elektroenergetycznych

- Od czego zależy przepływ mocy czynnej i biernej przez linię elektroenergetyczną zamodelowaną jako czysta indukcyjność?

- Układy elektroenergetycznych sieci przemysłowych

- Schematy zasilania odbiorów wymagających wysokiej niezawodności

Z zakresu studiów I stopnia

- Pojęcie impedancji oraz wykresy wskazowe dla obwodów RLC o wymuszeniach sinusoidalnie zmiennych

- Równania Kirchhoffa dla stanów ustalonych i nieustalonych w obwodach RLC przy wymuszeniach dowolnych.

Użytkowe pakiety programowe dla elektroenergetyki / Komputerowe projektowanie urządzeń dla elektroenergetyki

- Modele wbudowane i modele użytkownika niesterowanych i sterowanych elementów energoelektronicznych w programie Pspice

- Wbudowane źródła sygnałów o przebiegu okresowym i nieokresowym; źródła napięciowe i prądowe

- Modele wbudowane i modele użytkownika elementów energoelektronicznych

- Modelowanie prostownika sterowanego, modelowanie falownika napięcia

Z zakresu studiów I stopnia

- Klasyfikacja i funkcje typowych urządzeń energoelektronicznych

- Algorytmy sterowania metodą MSI (PWM)

Modelowanie układów elektromagnetycznych

- Równania i schemat zastępczy transformatora dla stanów nieustalonych z uwzględnieniem strat i nieliniowości rdzenia

- Schematy zastępcze i równania stanu dla maszyn indukcyjnych układzie współrzędnych odpowiednim dla modelowania stanów dynamicznych

- Schematy zastępcze i równania stanu dla maszyn synchronicznych układzie współrzędnych odpowiednim dla modelowania stanów dynamicznych

- Równanie Poissona dla pola magnetostatycznego i metody jego numerycznego rozwiązywania. Etapy formułowania modelu polowego obwodu magnetycznego.

- Równania pola elektromagnetycznego sinusoidalnie zmiennego. Zjawiska zachodzące w materiałach przewodzących umieszczonych w polu elektromagnetycznym. Interpretacja wektora Poyntinga

- Falowa natura pola elektromagnetycznego

Z zakresu studiów I stopnia

- Podstawowe prawa obowiązujące w polu elektrostatycznym, polu stacjonarnego prądu, polu magnetostatycznym

- Definicje elementów modelujących w ujęciu obwodowym zjawisko generowania pola elektrycznego i magnetycznego.

- Formułowanie równań ruchu układów elektromechanicznych wg zasad elektromechanicznego przetwarzania energii

- Prawo przepływu i prawo Ohma dla obwodów magnetycznych

Zakłócenia w układach elektroenergetycznych

- Charakterystyka typowych procesów zwarciowych bliskich oraz dalekich od generatora.

- Omówić odpowiedź generatora na zaburzenia (zwarcie przemijające, wyłączenie jednej z linii równoległych) na linii łączącej go z systemem elektroenergetycznym w oparciu o metodę równych pól

- Istota zaburzeń rozpływu mocy w układzie elektroenergetycznym

- Podać możliwe źródła przepięć w systemie elektroenergetycznym, ich klasyfikację oraz model fali przepięciowej dla przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna

Z zakresu studiów I stopnia

- Reguły rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym

- Składowe symetryczne prądów w niesymetrycznych układach trójfazowych o skojarzonych w gwiazdę lub w trójkąt

Systemy generacji i przetwarzania energii elektrycznej

- Formy budowy i parametry znamionowe turbogeneratorów i hydrogeneratorów. Ilustracja sterowania mocą czynną i bierną na wykresie wskazowym.

- Specyfika budowy transformatorów energetycznych trójuzwojeniowych, schemat zastępczy transformatora oraz znajomość zjawisk fizycznych modelowanych poprzez poszczególne elementy schematu zastępczego.

- Opis typowych stanów niesymetrycznych w układach trójfazowych z zastosowaniem metody składowych symetrycznych.

- Sposoby przetwarzania energii z małych elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych do postaci wymaganej przez parametry ogólnodostępnej trójfazowej

Technika Wysokich napięć

- Pole elektryczne. Czynniki determinujące wartość i rozkład pola elektrycznego wewnątrz i wokół urządzeń będących pod napięciem.

- Czynniki determinujące wartość i rozkład pola elektrycznego wokół linii energetycznych. Zjawisko ulotu elektrycznego.

- Wytrzymałość dielektryczna układów izolacyjnych. Wyładowania zupełne i niezupełne

- Typy i rodzaje układów izolacyjnych. Uwarstwienie dielektryków. Przebicie dielektryczne.

Projektowanie instalacji Elektrycznych

- Klasyfikacja odbiorników energii elektrycznej, układy i urządzenia kompensacji mocy biernej

- Wpływ odbiorników na wskaźniki jakości energii elektrycznej,

- Charakterystyka elektrycznych źródeł światła

Automatyka, zabezpieczenia i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych

- Układ zabezpieczeń silników asynchronicznych w systemie TN-S oraz w sieciach średnich napięć.

- Przetworniki o charakterystyce zależnej i niezależnej, komparatory fazy oraz amplitudy.

- Układy zabezpieczeń bloku energetycznego, linii przesyłowych i odbiorników.

- Zasady działania układów automatyki: samoczynnego powtórnego załączania SPZ, samoczynnego załączania rezerwy SZR, samoczynnego częstotliwościowego odciążania SCO.

Systemy SCADA

- Struktury i protokoły systemów SCADA

- Normy i standardy rozproszonych systemów monitoringu

- Prezentacja przykładowego systemu SCADA

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii

- Klasyfikacja odnawialnych i niekonwencjonalne źródeł energii elektrycznej.

- Charakterystyka podzespołów siłowni wiatrowych i zależności wydawanej mocy od prędkości wiatru oraz prędkości obrotowej wirnika

- Budowa i charakterystyki ogniw fotowoltaicznych, koncepcja punktu MPP oraz regulatora maksymalizującego uzysk energii

- Elektrownie wodne – umiejętność policzenia mocy zainstalowanej generatora dla elektrowni szczytowej przy danym spiętrzeniu i przepływie

Układy przekształtnikowe w elektroenergetyce

- Układy przekształtnikowe do przetwarzania energii: układy dwumostkowe, układy z regulatorem impulsowym napięcia stałego podwyższającym napięcie

- Oddziaływanie przekształtników na sieć zasilającą

- Kompensatory mocy biernej i filtry aktywne